## Журнал токов
Время фиксации записи | Событие | Время работы ПУ

## Журнал напряжения
Время фиксации записи | Событие | Напряжение любой фазы | Глубина провала/перенапряжения | Длительность провала/перенапряжения | Время работы ПУ
21.04.26 08:26:00 | 1, Фаза A - пропадание напряжения | 0 | 0 | 0 | 7
21.04.26 08:26:00 | 3, Фаза B - пропадание напряжения | 0 | 0 | 0 | 7
21.04.26 08:26:00 | 17, Фаза C - перенапряжение - начало | 254.365 | 0 | 0 | 7
21.04.26 08:26:06 | 11, Превышение коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности - начало | 0 | 0 | 0 | 13
21.04.26 08:36:40 | 5, Фаза C - пропадание напряжения | 0 | 0 | 0 | 647
21.04.26 08:39:20 | 18, Фаза C - перенапряжение - окончание | 0 | 0 | 160 | 752
21.04.26 08:39:21 | 17, Фаза C - перенапряжение - начало | 254.901 | 0 | 0 | 753
21.04.26 08:39:21 | 6, Фаза C - восстановление напряжения | 254.901 | 10 | 0 | 753
21.04.26 08:49:31 | 5, Фаза C - пропадание напряжения | 0 | 0 | 0 | 1363
21.04.26 12:52:58 | 18, Фаза C - перенапряжение - окончание | 0 | 0 | 14607 | 1365
21.04.26 12:52:59 | 17, Фаза C - перенапряжение - начало | 254.976 | 0 | 0 | 1365
21.04.26 12:52:59 | 6, Фаза C - восстановление напряжения | 254.976 | 10 | 0 | 1365
21.04.26 13:22:37 | 18, Фаза C - перенапряжение - окончание | 251.269 | 11 | 1778 | 3143
21.04.26 13:23:27 | 17, Фаза C - перенапряжение - начало | 253.109 | 0 | 0 | 3193
21.04.26 13:46:25 | 18, Фаза C - перенапряжение - окончание | 251.665 | 10 | 1378 | 4571
21.04.26 13:46:26 | 17, Фаза C - перенапряжение - начало | 253.535 | 0 | 0 | 4572
21.04.26 13:52:49 | 18, Фаза C - перенапряжение - окончание | 251.276 | 10 | 383 | 4955
21.04.26 13:52:51 | 17, Фаза C - перенапряжение - начало | 253.2 | 0 | 0 | 4957
21.04.26 13:57:44 | 18, Фаза C - перенапряжение - окончание | 251.57 | 10 | 293 | 5250
21.04.26 13:57:45 | 17, Фаза C - перенапряжение - начало | 253.529 | 0 | 0 | 5251
21.04.26 14:23:29 | 18, Фаза C - перенапряжение - окончание | 251.234 | 10 | 1544 | 6795
21.04.26 14:23:30 | 17, Фаза C - перенапряжение - начало | 253.093 | 0 | 0 | 6796
21.04.26 14:33:42 | 18, Фаза C - перенапряжение - окончание | 251.064 | 10 | 612 | 7408
21.04.26 14:33:43 | 17, Фаза C - перенапряжение - начало | 253.003 | 0 | 0 | 7409
21.04.26 14:36:33 | 18, Фаза C - перенапряжение - окончание | 251.286 | 10 | 170 | 7579
21.04.26 14:36:34 | 17, Фаза C - перенапряжение - начало | 253.051 | 0 | 0 | 7580
21.04.26 14:49:00 | 18, Фаза C - перенапряжение - окончание | 251.495 | 10 | 746 | 8326
21.04.26 14:49:01 | 17, Фаза C - перенапряжение - начало | 253.42 | 0 | 0 | 8327
21.04.26 15:30:29 | 18, Фаза C - перенапряжение - окончание | 251.449 | 10 | 2488 | 10815
21.04.26 15:30:30 | 17, Фаза C - перенапряжение - начало | 253.44 | 0 | 0 | 10816

## Журнал мощности
Время фиксации записи | Слово состояний контроля мощности | Время работы ПУ

## Журнал температуры
Время фиксации записи | Код события изменения температуры | Время работы ПУ

## Журнал самодиагностики
Время фиксации записи | Событие | Время работы ПУ
21.04.26 08:25:53 | 1, Инициализация ПУ | 7
21.04.26 08:26:11 | 3, Измерительный блок - норма | 18
21.04.26 08:26:11 | 6, Часы реального времени - норма | 18
21.04.26 08:26:11 | 8, Блок питания - норма | 18
21.04.26 08:26:11 | 10, Дисплей - норма | 18
21.04.26 08:26:11 | 12, Блок памяти - норма | 18
21.04.26 08:26:11 | 14, Блок памяти программ - норма | 18
21.04.26 08:26:11 | 16, Система тактирования ядра - норма | 18
21.04.26 08:26:11 | 18, Система тактирования часов - норма | 18
21.04.26 08:26:11 | 19, Вычислительный блок — норма | 18
21.04.26 08:39:31 | 3, Измерительный блок - норма | 763
21.04.26 08:39:31 | 6, Часы реального времени - норма | 764
21.04.26 08:39:31 | 8, Блок питания - норма | 764
21.04.26 08:39:31 | 10, Дисплей - норма | 764
21.04.26 08:39:31 | 12, Блок памяти - норма | 764
21.04.26 08:39:31 | 14, Блок памяти программ - норма | 764
21.04.26 08:39:31 | 16, Система тактирования ядра - норма | 764
21.04.26 08:39:31 | 18, Система тактирования часов - норма | 764
21.04.26 08:39:31 | 19, Вычислительный блок — норма | 764
21.04.26 12:53:10 | 3, Измерительный блок - норма | 1376
21.04.26 12:53:10 | 6, Часы реального времени - норма | 1376
21.04.26 12:53:10 | 8, Блок питания - норма | 1376
21.04.26 12:53:10 | 10, Дисплей - норма | 1376
21.04.26 12:53:10 | 12, Блок памяти - норма | 1376
21.04.26 12:53:10 | 14, Блок памяти программ - норма | 1376
21.04.26 12:53:10 | 16, Система тактирования ядра - норма | 1376
21.04.26 12:53:10 | 18, Система тактирования часов - норма | 1376
21.04.26 12:53:10 | 19, Вычислительный блок — норма | 1376

## Журнал качества сети
Время фиксации записи | Статус качества сети | Время работы ПУ
21.04.26 08:35:59 | 9 - несуществующий код или слияние масок | 606
21.04.26 08:49:20 | 9 - несуществующий код или слияние масок | 1352
21.04.26 13:02:58 | 9 - несуществующий код или слияние масок | 1964
21.04.26 13:12:58 | 9 - несуществующий код или слияние масок | 2564
21.04.26 13:22:58 | 9 - несуществующий код или слияние масок | 3164
21.04.26 13:32:58 | 9 - несуществующий код или слияние масок | 3764
21.04.26 13:42:58 | 9 - несуществующий код или слияние масок | 4364
21.04.26 13:52:58 | 9 - несуществующий код или слияние масок | 4964
21.04.26 14:02:58 | 9 - несуществующий код или слияние масок | 5564
21.04.26 14:12:58 | 9 - несуществующий код или слияние масок | 6164
21.04.26 14:22:58 | 9 - несуществующий код или слияние масок | 6764
21.04.26 14:32:58 | 9 - несуществующий код или слияние масок | 7364
21.04.26 14:42:58 | 9 - несуществующий код или слияние масок | 7964
21.04.26 14:52:58 | 9 - несуществующий код или слияние масок | 8564
21.04.26 15:02:58 | 9 - несуществующий код или слияние масок | 9164
21.04.26 15:12:58 | 9 - несуществующий код или слияние масок | 9764
21.04.26 15:22:58 | 9 - несуществующий код или слияние масок | 10364
21.04.26 15:32:58 | 9 - несуществующий код или слияние масок | 10964
21.04.26 15:42:58 | 9 - несуществующий код или слияние масок | 11564
21.04.26 15:52:58 | 9 - несуществующий код или слияние масок | 12164
21.04.26 16:02:58 | 9 - несуществующий код или слияние масок | 12764
21.04.26 16:12:58 | 9 - несуществующий код или слияние масок | 13364
21.04.26 16:22:58 | 9 - несуществующий код или слияние масок | 13964
21.04.26 16:32:58 | 9 - несуществующий код или слияние масок | 14564

## Журнал коррекции времени
Время фиксации записи | Старое время | Время работы ПУ
21.04.26 13:13:53 | 21.04.26 13:13:53 | 2619

## Журнал состояния заряда батареи
Время фиксации записи | Текущее состояние заряда батареи | Время работы ПУ

## Журнал превышения тангенса
Время фиксации записи | События по превышению реактивной мощности 𝑡𝑔(𝜑) | Время работы ПУ

## Журнал Выход тангенса
Время фиксации записи | Коэффициент реактивной мощности (tg φ). Среднее значение на интервале интегрирования 2 | Время работы ПУ

## Журнал блокиратора реле
Время фиксации записи | Текущее положение аппаратной блокировки реле | Время работы ПУ

## Журнал качества сети за период
Время фиксации записи | Длительность отклонения напряжения | Количество перенапряжений за расчётный период | Время работы ПУ

## Журнал включений и выключений
Время фиксации записи | Событие | Время работы ПУ
21.04.26 08:25:53 | 2, Включение питания ПУ | 4
21.04.26 08:36:40 | 1, Выключение питания ПУ | 647
21.04.26 08:39:19 | 2, Включение питания ПУ | 751
21.04.26 08:49:31 | 1, Выключение питания ПУ | 1363
21.04.26 12:52:57 | 2, Включение питания ПУ | 1363
21.04.26 13:27:32 | 3, Выключение абонента - дистанционное | 3439

## Журнал коммуникационных событий
Время фиксации записи | Коммуникационные события | Номер порта, по которому установлено соединение | Адрес клиента | Время работы ПУ
21.04.26 13:43:49 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 4, Неописанный адрес | 4415
21.04.26 13:43:50 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 4416
21.04.26 13:43:50 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 4416
21.04.26 13:43:51 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 4417
21.04.26 13:43:52 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 4418
21.04.26 13:43:57 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 4423
21.04.26 13:43:58 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 4424
21.04.26 13:43:58 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 32, Считыватель показаний | 4424
21.04.26 13:45:50 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 32, Считыватель показаний | 4536
21.04.26 13:46:31 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 4, Неописанный адрес | 4577
21.04.26 13:46:31 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 4, Неописанный адрес | 4577
21.04.26 13:46:33 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 4579
21.04.26 13:46:33 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 4579
21.04.26 13:46:34 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 4580
21.04.26 13:46:35 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 4581
21.04.26 13:46:40 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 4586
21.04.26 13:46:40 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 4586
21.04.26 13:46:41 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 32, Считыватель показаний | 4587
21.04.26 13:48:33 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 32, Считыватель показаний | 4699
21.04.26 13:50:26 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 4, Неописанный адрес | 4812
21.04.26 13:50:26 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 4, Неописанный адрес | 4812
21.04.26 13:50:27 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 4813
21.04.26 13:50:27 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 4813
21.04.26 13:50:29 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 4815
21.04.26 13:50:29 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 4815
21.04.26 13:50:34 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 4820
21.04.26 13:50:35 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 4821
21.04.26 13:50:35 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 32, Считыватель показаний | 4821
21.04.26 13:52:28 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 32, Считыватель показаний | 4934
21.04.26 13:55:43 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 4, Неописанный адрес | 5129
21.04.26 13:55:43 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 4, Неописанный адрес | 5129
21.04.26 13:55:45 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 5131
21.04.26 13:55:45 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 5131
21.04.26 13:55:46 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 5132
21.04.26 13:55:47 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 5133
21.04.26 13:55:53 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 5139
21.04.26 13:55:53 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 5139
21.04.26 13:55:53 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 32, Считыватель показаний | 5139
21.04.26 13:57:46 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 32, Считыватель показаний | 5252
21.04.26 14:00:12 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 4, Неописанный адрес | 5398
21.04.26 14:00:12 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 4, Неописанный адрес | 5398
21.04.26 14:00:14 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 5400
21.04.26 14:00:14 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 5400
21.04.26 14:00:15 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 5401
21.04.26 14:00:16 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 5402
21.04.26 14:00:21 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 5407
21.04.26 14:00:22 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 5408
21.04.26 14:00:22 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 32, Считыватель показаний | 5408
21.04.26 14:02:00 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 4, Неописанный адрес | 5506
21.04.26 14:02:00 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 4, Неописанный адрес | 5506
21.04.26 14:02:01 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 5507
21.04.26 14:02:01 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 5507
21.04.26 14:02:03 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 5509
21.04.26 14:02:03 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 5509
21.04.26 14:02:08 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 5514
21.04.26 14:02:09 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 5515
21.04.26 14:02:09 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 32, Считыватель показаний | 5515
21.04.26 14:03:38 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 4, Неописанный адрес | 5604
21.04.26 14:03:38 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 4, Неописанный адрес | 5604
21.04.26 14:03:40 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 5606
21.04.26 14:03:40 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 5606
21.04.26 14:03:41 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 5607
21.04.26 14:03:42 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 5608
21.04.26 14:03:47 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 5613
21.04.26 14:03:47 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 5613
21.04.26 14:03:48 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 32, Считыватель показаний | 5614
21.04.26 14:05:40 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 32, Считыватель показаний | 5726
21.04.26 14:12:32 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 4, Неописанный адрес | 6138
21.04.26 14:12:32 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 4, Неописанный адрес | 6138
21.04.26 14:12:34 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 6140
21.04.26 14:12:34 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 6140
21.04.26 14:12:35 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 6141
21.04.26 14:12:36 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 6142
21.04.26 14:12:41 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 6147
21.04.26 14:12:41 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 6147
21.04.26 14:12:42 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 32, Считыватель показаний | 6148
21.04.26 14:14:34 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 32, Считыватель показаний | 6260
21.04.26 16:09:52 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13178
21.04.26 16:09:53 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13179
21.04.26 16:09:54 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13180
21.04.26 16:09:54 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13180
21.04.26 16:09:55 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13181
21.04.26 16:09:55 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13181
21.04.26 16:09:56 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13182
21.04.26 16:09:57 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13183
21.04.26 16:09:58 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13184
21.04.26 16:09:58 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13184
21.04.26 16:09:59 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13185
21.04.26 16:10:00 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13186
21.04.26 16:10:00 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13186
21.04.26 16:10:01 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13187
21.04.26 16:10:02 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13188
21.04.26 16:10:02 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13188
21.04.26 16:10:03 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13189
21.04.26 16:10:03 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13189
21.04.26 16:10:04 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13190
21.04.26 16:10:04 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13190
21.04.26 16:10:05 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13191
21.04.26 16:10:05 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13191
21.04.26 16:10:06 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13192
21.04.26 16:10:06 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13192
21.04.26 16:10:07 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13193
21.04.26 16:10:07 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13193
21.04.26 16:10:08 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13194
21.04.26 16:10:08 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13194
21.04.26 16:10:09 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13195
21.04.26 16:10:13 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13199
21.04.26 16:10:14 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13200
21.04.26 16:10:14 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13200
21.04.26 16:10:15 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13201
21.04.26 16:10:15 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13201
21.04.26 16:10:16 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13202
21.04.26 16:10:16 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13202
21.04.26 16:10:17 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13203
21.04.26 16:10:18 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13204
21.04.26 16:10:18 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13204
21.04.26 16:10:19 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13205
21.04.26 16:10:20 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13206
21.04.26 16:10:21 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13207
21.04.26 16:10:22 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13208
21.04.26 16:10:23 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13209
21.04.26 16:10:23 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13209
21.04.26 16:10:26 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13212
21.04.26 16:10:26 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13212
21.04.26 16:10:26 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 13212
21.04.26 16:41:16 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 15062
21.04.26 16:41:17 | 1, Разорвано соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 15063
21.04.26 16:41:17 | 2, Установлено соединение | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 48, Конфигуратор | 15063

## Журнал контроля доступа
Время фиксации записи | Код последнего события в журнале контроля доступа | Номер порта, по которому установлено соединение | Адрес клиента | Время работы ПУ

## Журнал коррекции данных
Время фиксации записи | Событие | Номер порта, по которому установлено соединение | Время работы ПУ
21.04.26 12:58:27 | 21, Изменение интервала времени на отключение по превышению максимального тока | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 1693
21.04.26 12:59:17 | 21, Изменение интервала времени на отключение по превышению максимального тока | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 1743
21.04.26 12:59:17 | 21, Изменение интервала времени на отключение по превышению максимального тока | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 1743
21.04.26 13:13:53 | 3, Установка времени | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 2619
21.04.26 16:09:53 | 85, Изменение адреса или скорости обмена (Оптопорт P1) | № порта:[9];№ канала:[Opto P1];интерфейс:[Opto] | 13179

## Журнал внешних воздействий
Время фиксации записи | Событие | Время работы ПУ
21.04.26 08:26:00 | 3, Срабатывание электронной пломбы крышки клеммников - открытие | 7
21.04.26 08:25:48 | 104, Срабатывание электронной пломбы корпуса - закрытие | 7
21.04.26 08:36:52 | 4, Срабатывание электронной пломбы корпуса - открытие | 647
21.04.26 08:37:28 | 104, Срабатывание электронной пломбы корпуса - закрытие | 662
21.04.26 08:39:01 | 4, Срабатывание электронной пломбы корпуса - открытие | 752
21.04.26 08:39:12 | 104, Срабатывание электронной пломбы корпуса - закрытие | 752
21.04.26 08:54:17 | 4, Срабатывание электронной пломбы корпуса - открытие | 1364
21.04.26 12:52:53 | 104, Срабатывание электронной пломбы корпуса - закрытие | 1364

## Суточный профиль
Время фиксации записи | Накопленная активная энергия (импорт) общая за все время | Накопленная активная энергия (импорт) тариф 1 за все время | Накопленная активная энергия (импорт) тариф 2 за все время | Накопленная активная энергия (импорт) тариф 3 за все время | Накопленная активная энергия (импорт) тариф 4 за все время | Накопленная активная энергия (экспорт) общая за все время | Накопленная активная энергия (экспорт) тариф 1 за все время | Накопленная активная энергия (экспорт) тариф 2 за все время | Накопленная активная энергия (экспорт) тариф 3 за все время | Накопленная активная энергия (экспорт) тариф 4 за все время | Суммарная реактивная энергия, импорт | Реактивная энергия по тарифу 1, импорт | Реактивная энергия по тарифу 2, импорт | Реактивная энергия по тарифу 3, импорт | Реактивная энергия по тарифу 4, импорт | Суммарная реактивная энергия, экспорт | Реактивная энергия по тарифу 1, экспорт | Реактивная энергия по тарифу 2, экспорт | Реактивная энергия по тарифу 3, экспорт | Реактивная энергия по тарифу 4, экспорт
21.04.26 08:25:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Месячный профиль
Время фиксации записи | Накопленная активная энергия (импорт) общая за все время | Накопленная активная энергия (импорт) тариф 1 за все время | Накопленная активная энергия (импорт) тариф 2 за все время | Накопленная активная энергия (импорт) тариф 3 за все время | Накопленная активная энергия (импорт) тариф 4 за все время | Накопленная активная энергия (экспорт) общая за все время | Накопленная активная энергия (экспорт) тариф 1 за все время | Накопленная активная энергия (экспорт) тариф 2 за все время | Накопленная активная энергия (экспорт) тариф 3 за все время | Накопленная активная энергия (экспорт) тариф 4 за все время | Суммарная реактивная энергия, импорт | Реактивная энергия по тарифу 1, импорт | Реактивная энергия по тарифу 2, импорт | Реактивная энергия по тарифу 3, импорт | Реактивная энергия по тарифу 4, импорт | Суммарная реактивная энергия, экспорт | Реактивная энергия по тарифу 1, экспорт | Реактивная энергия по тарифу 2, экспорт | Реактивная энергия по тарифу 3, экспорт | Реактивная энергия по тарифу 4, экспорт
21.04.26 08:25:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Профиль энергии за инт. 1
Время фиксации записи | Активная энергия, импорт | Активная энергия, экспорт | Реактивная энергия, импорт | Реактивная энергия, экспорт
21.04.26 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 00:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 01:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 02:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 03:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 04:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 05:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 06:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 07:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 08:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 09:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 10:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 11:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 12:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 13:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 14:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 15:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 16:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0

## Профиль энергии за инт. 2
Время фиксации записи | Активная энергия, импорт | Активная энергия, экспорт | Реактивная энергия, импорт | Реактивная энергия, экспорт
21.04.26 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 01:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 02:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 03:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 04:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 05:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 06:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 07:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0
21.04.26 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0

## Срез мгновенных значений
Время фиксации записи | Ток фазы А | Ток фазы B | Ток фазы C | Ток нейтрали | Диф. ток | Напряжение фазы А | Напряжение фазы B | Напряжение фазы C | Коэффициент мощности, суммарный | Частота | Полная мощность, сумма всех фаз | Активная мощность, сумма всех фаз | Реактивная мощность, сумма всех фаз | Активная энергия, импорт | Активная энергия, экспорт | Реактивная энергия, импорт | Реактивная энергия, экспорт | Линейное напряжение AB | Линейное напряжение BC | Линейное напряжение CA | Коэффициент реакт. мощности, фаза A | Коэффициент реакт. мощности, фаза B | Коэффициент реакт. мощности, фаза C | Коэффициент реакт. мощности, суммарный | Время работы ПУ
21.04.26 08:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
21.04.26 08:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.536 | 1000 | 50.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.849 | 253.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247
21.04.26 12:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364
21.04.26 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.524 | 1000 | 50.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.773 | 253.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786
21.04.26 13:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.229 | 1000 | 50.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.508 | 252.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3586
21.04.26 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.77 | 1000 | 50.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.046 | 253.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5386
21.04.26 14:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.153 | 1000 | 50.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.434 | 253.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7186
21.04.26 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.164 | 1000 | 50.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.443 | 253.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8986
21.04.26 15:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.561 | 1000 | 50.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.841 | 252.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10786
21.04.26 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.036 | 1000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.315 | 253.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12586
21.04.26 16:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.705 | 1000 | 49.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.986 | 254.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14386